庆环函[2021]7号

关于对庆安县福世康医院

建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江福世康医院有限公司：

你单位报送的《庆安县福世康医院建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经我局审查研究，现批复如下：

- 庆安县福世康医院建设项目，建设性质为新建。项目租用庆安县国栋小区（二期）3号楼南往北数第三门商服，共二层。项目西侧临市场路、北侧临近康健社区卫生服务站、东侧临近为国栋小区（二期）车库和居民楼、南侧为国栋小区（二期）商服裙房和居民楼。本项目拟设置以下诊疗科目：内科、中医科、儿科、妇科、放射科、彩超、化验室、康复科、口腔科等，设置住院床位30张，日接待门诊患者40人。新建污水处理站一座，处理能力为1m3/h，新建事故池一座（容积5m3），设置医疗废物暂存间一间及危险废物暂存间一间。项目总建筑面积1090m2，总投资500万元。在认真落实报告表提出的各项环境保护对策措施的情况下，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

- 二、项目建设与运行中应注意做好以下工作：

（一）加强施工期间的环境管理工作，严格落实报告表提出的各项废气污染防治措施，施工人员生活污水排入城市污水管网，经庆安县污水处理厂处理达标后排入格木克河。要选用低噪声设备，采取减震降噪措施，合理安排施工时间，夜间禁止施工，施工期场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523

-2011)标准要求。施工期产生的建筑垃圾集中收集，运至市政指定地点处理。施工人员生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。

（二） 落实大气污染防治措施。本项目恶臭气体主要来自于污水处理站运行过程产生的恶臭，污水处理设备为密闭结构且位于一层半地下，并定期喷洒除臭剂。污水处理站运行过程产生恶臭要满足（GB18466-2005）中表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。

（三）落实水污染防治措施。本项目自建污水处理站采用“一级强化+消毒”处理工艺。医疗废水与生活污水排入自建污水处理站处理后，同时满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及庆安县污水处理厂进水水质标准，经市政管网排入庆安县污水处理厂处理达标后排放。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并对设备进行合理布局，采取基础减震、隔声措施。运营期厂界噪声排放要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）落实固体废物处理处置措施。医疗废物分类收集，暂时存放于医疗废物暂存间内，委托有资质单位进行统一处理。检验废液采用专用容器分类盛装，并密闭存放，暂存于医疗废物暂存间内，定期委托有资质单位进行统一处理。污水处理站污泥及栅渣在进行消毒处理后委托有资质的单位进行处置。生活垃圾集中收集，由市政卫生部门统一处理。

（六）落实地下水和土壤防治措施。污水处理站、危废暂存间和医疗废物暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建设。加强防渗设施的日常维护，对出现破损的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，防止污染地下水和土壤。

(七) 加强环境风险防范。本项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施，建立完善的环境监督管理制度及事故应急系统，制定切实可行的环境风险应急预案，并配备应急物资，有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，防止环境污染事故发生。

（八）本项目有放射性医疗设备，不在本环评报告中进行评价，另行进行辐射环境影响评价，并取得相关许可后方可运行，辐射设备不在本环评报告评价范围之中。

三、该项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺发生重大变化必须报有审批权的环保部门重新审批。

四、项目建成后须通过竣工环境保护验收方可正式投入生产。

二O二一年十二月六日

主题词： 环保  项目  批复

绥化市庆安生态环境局          2021年12月6日印发

共印5份。